## 조사목록
연번 | 소속기관 | 담당부서 | 설치목적 | 설치장소 (세부적으로) | 설치 대수 | 설치일자 (년 월) | 카메라 타입 ① | 기능 |  |  |  |  | CCTV 카메라 종류 | [5 empty] | 영상정보 |  |  |  |  | 통신망 형태 |  |  | 회선요금 (원/월) | 관리방식 |  | 책임관 |  | 담당자
[8 empty] | 줌 ② | 회전 ③ | 음성녹음 ④ | 비상벨 ⑤ | 특수기능⑥ | 형태 ⑦ | 화소수 | 조도별 ⑧ | 투광기 ⑨ | 제조사 | 모델명 ⑩ | 녹화 유무 | 촬영시간 ⑪ | 영상저장일수 (일) ⑫ | 저장서버(DVR) 위치 ⑬ | 영상저장장치(DVR)모델명 | 전송망형태 ⑭ | 전송방식 | 촬영범위 |  | 자체관리 | 위탁관리 | 직위 | 성명 | 직급 | 성명 | 전화번호
1 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 유관순체육관 1층 남문 | 1 | 2011년 이전 | 아나로그 | × | × | × | × | × | 돔형 | 41만 | × | × | 삼성 | SID-46S | ○ | 24시간 | 10일 | 종합운동장방재실 | VS-3004 | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
2 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 유관순체육관 2층 남문 | 1 | 2011년 이전 | 아나로그 | × | × | × | × | × | 돔형 | 41만 | × | × | 삼성 | SID-46S | ○ | 24시간 | 10일 | 종합운동장방재실 | VS-3004 | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
3 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 유관순체육관 2층 북문 | 1 | 2011년 이전 | 아나로그 | × | × | × | × | × | 돔형 | 41만 | × | × | 삼성 | SID-46S | ○ | 24시간 | 10일 | 종합운동장방재실 | VS-3004 | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
4 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 유관순체육관 2층 서문 | 1 | 2011년 이전 | 아나로그 | × | × | × | × | × | 돔형 | 41만 | × | × | 삼성 | SID-46S | ○ | 24시간 | 10일 | 종합운동장방재실 | VS-3004 | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
5 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 유관순체육관 2층 동문 | 1 | 2011년 이전 | 아나로그 | × | × | × | × | × | 돔형 | 41만 | × | × | 삼성 | SID-46S | ○ | 24시간 | 10일 | 종합운동장방재실 | VS-3004 | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
6 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 유관순체육관 2층 중앙 | 1 | 2011년 이전 | 아나로그 | × | × | × | × | × | 돔형 | 41만 | × | × | 삼성 | SID-46S | ○ | 24시간 | 10일 | 종합운동장방재실 | VS-3004 | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
7 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 국민체육센터주차장(유관순체육관옥상) | 1 | 2011년 이전 | 아나로그 | × | × | × | × | × | 하우징 | 41만 | × | × | 삼성 | SCH-745 | ○ | 24시간 | 10일 | 경비실 | VS-3001 | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
8 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 테니스장주차장(유관순체육관옥상) | 1 | 2011년 이전 | 아나로그 | × | × | × | × | × | 하우징 | 41만 | × | × | 삼성 | SCH-745 | ○ | 24시간 | 10일 | 경비실 | VS-3001 | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
9 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 족구장 | 1 | 2011년 이전 | 아나로그 | ○ | ○ | × | × | × | 하우징 | 41만 | × | × | 삼성 | SCH-745 | ○ | 24시간 | 10일 | 경비실 | VS-3001 | 자가망 | 무선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
10 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 간이운동장 | 1 | 2011년 이전 | 아나로그 | ○ | ○ | × | × | × | 하우징 | 41만 | × | × | 삼성 | SCH-745 | ○ | 24시간 | 10일 | 경비실 | VS-3001 | 자가망 | 무선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
11 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 인라인스케이트장 | 1 | 2011년 이전 | 아나로그 | ○ | ○ | × | × | × | 하우징 | 41만 | × | × | 삼성 | SCH-745 | ○ | 24시간 | 10일 | 경비실 | VS-3001 | 자가망 | 무선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
12 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 국민체육센터(주출입구) | 1 | 2011년 이전 | 아나로그 | × | × | × | × | × | 돔형 | 41만 | × | × | 삼성 | SID-46S | ○ | 24시간 | 10일 | 경비실 | VS-3004 | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
13 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 국민체육센터(부출입구) | 1 | 2011년 이전 | 아나로그 | × | × | × | × | × | 돔형 | 41만 | × | × | 삼성 | SID-46S | ○ | 24시간 | 10일 | 경비실 | VS-3004 | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
14 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 국민체육센터(남탈의실) | 1 | 2011년 이전 | 아나로그 | × | × | × | × | × | 돔형 | 41만 | × | × | 삼성 | SID-46S | ○ | 24시간 | 10일 | 경비실 | VS-3004 | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
15 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 국민체육센터(여탈의실) | 1 | 2011년 이전 | 아나로그 | × | × | × | × | × | 돔형 | 41만 | × | × | 삼성 | SID-46S | ○ | 24시간 | 10일 | 경비실 | VS-3004 | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
16 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 국민센터(남자목욕탕 입구) | 1 | 2011년 이전 | 아나로그 | × | × | × | × | × | 돔형 | 41만 | × | × | 삼성 | SID-46S | ○ | 24시간 | 10일 | 경비실 | VS-3004 | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
17 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 국민센터(여자목욕탕 입구) | 1 | 2011년 이전 | 아나로그 | × | × | × | × | × | 돔형 | 41만 | × | × | 삼성 | SID-46S | ○ | 24시간 | 10일 | 경비실 | VS-3004 | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
18 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 주경기장(볼링장좌) | 1 | 2011년 이전 | 아나로그 | × | × | × | × | × | 돔형 | 41만 | × | × | 삼성 | SID-46S | ○ | 24시간 | 10일 | 종합운동장방재실 | VS-3004 | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
19 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 주경기장(볼링장우) | 1 | 2011년 이전 | 아나로그 | × | × | × | × | × | 돔형 | 41만 | × | × | 삼성 | SID-46S | ○ | 24시간 | 10일 | 종합운동장방재실 | VS-3004 | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
20 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 족구장 옆 야외화장실입구 | 1 | 2012.12. | 아나로그 | × | × | × | × | × | 하우징 | 52만 | ○ | × | 삼성테크원 | SCR-735A | ○ | 24시간 | 10일 | 경비실 | N-0841U | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
21 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 인라인스케이트장 옆 야외화장실입구 | 1 | 2012.12. | 아나로그 | × | × | × | × | × | 하우징 | 52만 | ○ | × | 삼성테크원 | SCR-735A | ○ | 24시간 | 10일 | 경비실 | N-0841U | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
22 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 보조경기장 여자화장실 입구 | 1 | 2012.11. | 아나로그 | × | × | × | × | × | 하우징 | 41만 | ○ | × | 삼성 | SCO-2080R | ○ | 24시간 | 10일 | 경비실 | N-0841U | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
23 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 보조경기장 좌측 | 1 | 2012.11. | 아나로그 | × | × | × | × | × | 하우징 | 41만 | ○ | × | 삼성 | SCO-2080R | ○ | 24시간 | 10일 | 경비실 | N-0841U | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
24 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 백석동주민센타 입구 앞 주차장 | 1 | 2012.11. | 아나로그 | × | × | × | × | × | 하우징 | 41만 | ○ | × | 삼성 | SCO-2080R | ○ | 24시간 | 10일 | 경비실 | N-0841U | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
25 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 백석동주민센타 입구 앞 도로 | 1 | 2012.11. | 아나로그 | × | × | × | × | × | 하우징 | 41만 | ○ | × | 삼성 | SCO-2080R | ○ | 24시간 | 10일 | 경비실 | N-0841U | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
26 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 유관순체육관옆 상황실 입구(청원경찰실) | 1 | 2013.04. | 아나로그 | × | × | × | × | × | 스탠다드 | 41만 | ○ | × | 삼성 | SCO-2080R | ○ | 24시간 | 10일 | 경비실 | N-0841U | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
27 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 유관순체육관옆 상황실 내부(청원경찰실) | 1 | 2013.04. | 아나로그 | × | × | × | × | × | 돔형 | 41만 | ○ | × | 삼성 | SCD-1020R | ○ | 24시간 | 10일 | 경비실 | N-0841U | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
28 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 유관순체육관내 배드민턴장 내부 | 2 | 2013.06. | 아나로그 | × | × | × | × | × | 스탠다드 | 52만 | ○ | × | 삼성 | SCO-2080R | ○ | 24시간 | 10일 | 경비실 | N-0841U | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
29 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 국민체육센터내 매표소 | 1 | 2013.06. | 아나로그 | × | × | × | × | × | 스탠다드 | 52만 | ○ | × | 삼성 | SCO-2080R | ○ | 24시간 | 10일 | 경비실 | N-0841U | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
30 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 유관순체육관 서문 앞 좌측도로 | 1 | 2015.07. | 디지털 | ○ | × | × | × | × | 스탠다드 | 210만 | ○ | × | 소니 | IHD2-V3R62 | ○ | 24시간 | 10일 | 경비실 | HS1600F-D | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
31 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 유관순체육관 서문 앞 우측도로 | 1 | 2015.07. | 디지털 | ○ | × | × | × | × | 스탠다드 | 210만 | ○ | × | 소니 | IHD2-V3R62 | ○ | 24시간 | 10일 | 경비실 | HS1600F-D | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
32 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 국민체육센터주차장 입구 | 1 | 2015.07. | 디지털 | ○ | × | × | × | × | 스탠다드 | 210만 | ○ | × | 소니 | IHD2-V3R62 | ○ | 24시간 | 10일 | 경비실 | HS1600F-D | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
33 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 국민체육센터주차장 입구 앞 도로(서쪽방향) | 1 | 2015.07. | 디지털 | ○ | × | × | × | × | 스탠다드 | 210만 | ○ | × | 소니 | IHD2-V3R62 | ○ | 24시간 | 10일 | 경비실 | HS1600F-D | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
34 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 실내테니스장 입구(사무실 문위) | 1 | 2014.06 | 디지털 | ○ | × | × | × | × | 스탠다드 | 210만 | ○ | × | 그린아이티코리아 | GIT-HDD02N | ○ | 24시간 | 10일 | 경비실 | GIT-3DVR-D16HNV | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
35 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 실내테니스장 입구(좌측 계단) | 1 | 2014.06 | 디지털 | ○ | × | × | × | × | 스탠다드 | 210만 | ○ | × | 그린아이티코리아 | GIT-SDB01ND | ○ | 24시간 | 10일 | 경비실 | GIT-3DVR-D17HNV | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
36 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 실내테니스장 입구(우측 계단) | 1 | 2014.06 | 디지털 | ○ | × | × | × | × | 스탠다드 | 210만 | ○ | × | 그린아이티코리아 | GIT-SDB02ND | ○ | 24시간 | 10일 | 경비실 | GIT-3DVR-D18HNV | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
37 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 실내테니스장 내부 | 4 | 2014.06 | 디지털 | ○ | × | × | × | × | 스탠다드 | 210만 | ○ | × | 그린아이티코리아 | GIT-SDB03ND | ○ | 24시간 | 10일 | 경비실 | GIT-3DVR-D19HNV | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
38 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 주경기장 출입구(백석동주민센터) | 1 | 2016.1 | 디지털 | × | × | × | × | × | 돔형 | 210만 | ○ | × | 센텍 | SDN-200 | ○ | 24시간 | 10일 | 경비실 | AMS-100 | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
39 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 주경기장 출입구(도서관) | 1 | 2016.1 | 디지털 | × | × | × | × | × | 돔형 | 210만 | ○ | × | 센텍 | SDN-200 | ○ | 24시간 | 10일 | 경비실 | AMS-100 | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
40 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 주경기장 출입구(본부) | 1 | 2016.1 | 디지털 | × | × | × | × | × | 돔형 | 210만 | ○ | × | 센텍 | SDN-200 | ○ | 24시간 | 10일 | 경비실 | AMS-100 | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
41 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 주경기장 출입구(한식당) | 1 | 2016.1 | 디지털 | × | × | × | × | × | 돔형 | 210만 | ○ | × | 센텍 | SDN-200 | ○ | 24시간 | 10일 | 경비실 | AMS-100 | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
42 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 주경기장 출입구(교향악단) | 1 | 2016.1 | 디지털 | × | × | × | × | × | 돔형 | 210만 | ○ | × | 센텍 | SDN-200 | ○ | 24시간 | 10일 | 경비실 | AMS-100 | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
43 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 주경기장 출입구(헬스장) | 1 | 2016.1 | 디지털 | × | × | × | × | × | 돔형 | 210만 | ○ | × | 센텍 | SDN-200 | ○ | 24시간 | 10일 | 경비실 | AMS-100 | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
44 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 주경기장 출입구(탁구장) | 1 | 2016.1 | 디지털 | × | × | × | × | × | 돔형 | 210만 | ○ | × | 센텍 | SDN-200 | ○ | 24시간 | 10일 | 경비실 | AMS-100 | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
45 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 주경기장 1층 동문 | 1 | 2016.1 | 디지털 | × | × | × | × | × | 뷰렛형 | 210만 | ○ | × | 센텍 | SCN-200B12IR | ○ | 24시간 | 10일 | 경비실 | AMS-100 | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
46 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 주경기장 1층 서문 | 1 | 2016.1 | 디지털 | × | × | × | × | × | 뷰렛형 | 210만 | ○ | × | 센텍 | SCN-200B13IR | ○ | 24시간 | 10일 | 경비실 | AMS-100 | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
47 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 주경기장 1층 남문 | 1 | 2016.1 | 디지털 | × | × | × | × | × | 뷰렛형 | 210만 | ○ | × | 센텍 | SCN-200B14IR | ○ | 24시간 | 10일 | 경비실 | AMS-100 | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
48 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 주경기장 1층 북문 | 1 | 2016.1 | 디지털 | × | × | × | × | × | 뷰렛형 | 210만 | ○ | × | 센텍 | SCN-200B15IR | ○ | 24시간 | 10일 | 경비실 | AMS-100 | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
49 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 주경기장 좌측 주차장(본부 앞) | 1 | 2016.1 | 디지털 | × | × | × | × | × | 뷰렛형 | 210만 | ○ | × | 센텍 | SCN-200B16IR | ○ | 24시간 | 10일 | 경비실 | AMS-100 | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
50 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 주경기장 우측 주차장(본부 앞) | 1 | 2016.1 | 디지털 | × | × | × | × | × | 뷰렛형 | 210만 | ○ | × | 센텍 | SCN-200B17IR | ○ | 24시간 | 10일 | 경비실 | AMS-100 | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
51 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 주경기장 진입로(분리수거장 옆) | 1 | 2016.1 | 디지털 | × | × | × | × | × | 뷰렛형 | 210만 | ○ | × | 센텍 | SCN-200B18IR | ○ | 24시간 | 10일 | 경비실 | AMS-100 | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
52 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 주경기장 옥상(성화대) | 1 | 2016.1 | 디지털 | ○ | ○ | × | × | × | 스피드돔 | 210만 | ○ | × | 센텍 | SCN-200P30UIR | ○ | 24시간 | 10일 | 경비실 | AMS-100 | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
53 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 주경기장 옥상 좌(3층) | 1 | 2016.1 | 디지털 | ○ | ○ | × | × | × | 스피드돔 | 210만 | ○ | × | 센텍 | SCN-200P31UIR | ○ | 24시간 | 10일 | 경비실 | AMS-100 | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
54 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 주경기장 옥상 우(3층) | 1 | 2016.1 | 디지털 | ○ | ○ | × | × | × | 스피드돔 | 210만 | ○ | × | 센텍 | SCN-200P32UIR | ○ | 24시간 | 10일 | 경비실 | AMS-100 | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
55 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 주경기장 옥상 좌(메인 전광판) | 1 | 2016.1 | 디지털 | ○ | ○ | × | × | × | 스피드돔 | 210만 | ○ | × | 센텍 | SCN-200P33UIR | ○ | 24시간 | 10일 | 경비실 | AMS-100 | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
56 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 주경기장 옥상 우(메인 전광판 ) | 1 | 2016.1 | 디지털 | ○ | ○ | × | × | × | 스피드돔 | 210만 | ○ | × | 센텍 | SCN-200P34UIR | ○ | 24시간 | 10일 | 경비실 | AMS-100 | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
57 | 천안시시설관리공단 | 종합체육시설팀 | 시설물관리 | 주경기장 옥상(볼링장) | 1 | 2016.1 | 디지털 | ○ | ○ | × | × | × | 스피드돔 | 210만 | ○ | × | 센텍 | SCN-200P35UIR | ○ | 24시간 | 10일 | 경비실 | AMS-100 | 자가망 | 유선 | 50M | x | ○ |  | 팀장 | 주성곤 | 통신8급 | 유경준 | 529-5040
58 | 천안시시설관리공단 | 한들문화센터팀 | 방범용 | 주출입구 안내데스크 앞 천정(내부) | 1 | 2015. 9. | 디지털 | × | × | × | × | × | 돔형 | 200만 | 적외선 | × | 삼성테크윈 | SND-6084R | 유 | 24시간 | 90일 | 운영사무실내 | SAMSUNG SRN-473S | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 팀장 | 서삼복 | 전기6급 | 심원보 | 529-5181
59 | 천안시시설관리공단 | 한들문화센터팀 | 방범용 | 부출입구 운영사무실 앞 천정(내부) | 1 | 2015. 9. | 디지털 | × | × | × | × | × | 돔형 | 200만 | 적외선 | × | 삼성테크윈 | SND-6084R | 유 | 24시간 | 90일 | 운영사무실내 | SAMSUNG SRN-473S | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 팀장 | 서삼복 | 전기6급 | 심원보 | 529-5181
60 | 천안시시설관리공단 | 한들문화센터팀 | 방범용 | 수영장 주출입구 천정(내부) | 1 | 2015. 9. | 디지털 | × | × | × | × | × | 돔형 | 200만 | 적외선 | × | 삼성테크윈 | SND-6084R | 유 | 24시간 | 90일 | 운영사무실내 | SAMSUNG SRN-473S | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 팀장 | 서삼복 | 전기6급 | 심원보 | 529-5181
61 | 천안시시설관리공단 | 한들문화센터팀 | 방범용 | 승강기 내부(천정) | 1 | 2015. 9. | 디지털 | × | × | × | × | × | 돔형 | 200만 | 적외선 | × | 삼성테크윈 | SNP-6201 | 유 | 24시간 | 90일 | 운영사무실내 | SAMSUNG SRN-473S | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 팀장 | 서삼복 | 전기6급 | 심원보 | 529-5181
62 | 천안시시설관리공단 | 한들문화센터팀 | 방범용 | 수영장 내부 우측 벽면 | 1 | 2015. 9. | 디지털 | × | × | × | × | × | 박스형 | 200만 | 적외선 | × | 삼성테크윈 | SNO-6084R | 유 | 24시간 | 90일 | 운영사무실내 | SAMSUNG SRN-472S | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 팀장 | 서삼복 | 전기6급 | 심원보 | 529-5181
63 | 천안시시설관리공단 | 한들문화센터팀 | 방범용 | 수영장 내부 좌측 벽면 | 1 | 2015. 9. | 디지털 | × | × | × | × | × | 박스형 | 200만 | 적외선 | × | 삼성테크윈 | SNO-6084R | 유 | 24시간 | 90일 | 운영사무실내 | SAMSUNG SRN-472S | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 팀장 | 서삼복 | 전기6급 | 심원보 | 529-5181
64 | 천안시시설관리공단 | 한들문화센터팀 | 방범용 | 주차장 외부 야외 마당옆 가로등 | 1 | 2015. 9. | 디지털 | × | × | × | × | × | 박스형 | 200만 | 적외선 | × | 삼성테크윈 | SNO-6084R | 유 | 24시간 | 90일 | 운영사무실내 | SAMSUNG SRN-472S | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 팀장 | 서삼복 | 전기6급 | 심원보 | 529-5181
65 | 천안시시설관리공단 | 한들문화센터팀 | 방범용 | 이벤트홀 내부 입구 천정 | 1 | 2015. 9. | 디지털 | ○ | ○ | × | × | × | 돔형 | 200만 | 적외선 | × | 삼성테크윈 | SNP-6201 | 유 | 24시간 | 90일 | 운영사무실내 | SAMSUNG SRN-472S | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 팀장 | 서삼복 | 전기6급 | 심원보 | 529-5181
66 | 천안시시설관리공단 | 한들문화센터팀 | 방범용 | 주차장 좌측 가로등 | 1 | 2015. 9. | 디지털 | × | × | × | × | × | 박스형 | 200만 | 적외선 | × | 삼성테크윈 | SNO-6084R | 유 | 24시간 | 90일 | 운영사무실내 | SAMSUNG SRN-472S | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 팀장 | 서삼복 | 전기6급 | 심원보 | 529-5181
67 | 천안시시설관리공단 | 한들문화센터팀 | 방범용 | 주차장 주출입구 입구 가로등 | 1 | 2015. 9. | 디지털 | × | × | × | × | × | 박스형 | 200만 | 적외선 | × | 삼성테크윈 | SNO-6090RH | 유 | 24시간 | 90일 | 운영사무실내 | SAMSUNG SRN-472S | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 팀장 | 서삼복 | 전기6급 | 심원보 | 529-5181
68 | 천안시시설관리공단 | 한들문화센터팀 | 방범용 | 주차장 우측 가로등 | 1 | 2015. 9. | 디지털 | ○ | ○ | × | × | × | 돔형 | 200만 | 적외선 | × | 삼성테크윈 | SNP-6200RH | 유 | 24시간 | 90일 | 운영사무실내 | SAMSUNG SRN-472S | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 팀장 | 서삼복 | 전기6급 | 심원보 | 529-5181
69 | 천안시시설관리공단 | 한들문화센터팀 | 방범용 | 한들문화센터 주출입구 앞 가로등 | 1 | 2015. 9. | 디지털 | ○ | ○ | × | × | × | 돔형 | 200만 | 적외선 | × | 삼성테크윈 | SNP-6200RH | 유 | 24시간 | 90일 | 운영사무실내 | SAMSUNG SRN-472S | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 팀장 | 서삼복 | 전기6급 | 심원보 | 529-5181
70 | 천안시시설관리공단 | 축구센터팀 | 방범용 | 축구센터 본관동 1층홀 입구 | 1 | 2009.2.26 | 아날로그 | O | X | X | X | X | 돔카메라 | 41만 | 저조도 | X | 삼성테크윈 (일체형) | SPD-1000 | O | 24H | 3일 | 본관동 방재실 | SPR-9816 (16CH) | 자가망 | 유선 | 50M | 해당없음 | O | 해당없음 | 팀장 | 조운형 | 전기8급 | 김대성 | 529-5074
71 | 천안시시설관리공단 | 축구센터팀 | 방범용 | 축구센터 본관동 2층홀 엘리베이터앞 | 1 | 2009.2.26 | 아날로그 | O | X | X | X | X | 돔카메라 | 41만 | 저조도 | X | 삼성테크윈 (일체형) | SPD-1000 | O | 24H | 3일 | 본관동 방재실 | SPR-9816 (16CH) | 자가망 | 유선 | 50M | 해당없음 | O | 해당없음 | 팀장 | 조운형 | 전기8급 | 김대성 | 529-5074
72 | 천안시시설관리공단 | 축구센터팀 | 방범용 | 축구센터 본관동 3층홀 엘리베이터앞 | 1 | 2009.2.26 | 아날로그 | O | X | X | X | X | 돔카메라 | 41만 | 저조도 | X | 삼성테크윈 (일체형) | SPD-1000 | O | 24H | 3일 | 본관동 방재실 | SPR-9816 (16CH) | 자가망 | 유선 | 50M | 해당없음 | O | 해당없음 | 팀장 | 조운형 | 전기8급 | 김대성 | 529-5074
73 | 천안시시설관리공단 | 축구센터팀 | 방범용 | 축구센터 본관동 지하1층 엘리베이터앞 | 1 | 2009.2.26 | 아날로그 | X | X | X | X | X | 돔카메라 | 41만 | 저조도 | X | 삼성테크윈 (일체형) | SID-415S | O | 24H | 3일 | 본관동 방재실 | SPR-9816 (16CH) | 자가망 | 유선 | 50M | 해당없음 | O | 해당없음 | 팀장 | 조운형 | 전기8급 | 김대성 | 529-5074
74 | 천안시시설관리공단 | 축구센터팀 | 방범용 | 축구센터 본관동 방재실 복도 | 1 | 2009.2.26 | 아날로그 | X | X | X | X | X | 돔카메라 | 41만 | 저조도 | X | 삼성테크윈 (일체형) | SID-415S | O | 24H | 3일 | 본관동 방재실 | SPR-9816 (16CH) | 자가망 | 유선 | 50M | 해당없음 | O | 해당없음 | 팀장 | 조운형 | 전기8급 | 김대성 | 529-5074
75 | 천안시시설관리공단 | 축구센터팀 | 방범용 | 축구센터 식당 앞 매점 | 1 | 2009.2.26 | 아날로그 | X | X | X | X | X | 돔카메라 | 41만 | 저조도 | X | 삼성테크윈 (일체형) | SID-415S | O | 24H | 3일 | 본관동 방재실 | SPR-9816 (16CH) | 자가망 | 유선 | 50M | 해당없음 | O | 해당없음 | 팀장 | 조운형 | 전기8급 | 김대성 | 529-5074
76 | 천안시시설관리공단 | 축구센터팀 | 방범용 | 축구센터 옥외주차장 출구 | 1 | 2009.2.26 | 아날로그 | O | X | X | X | X | 돔카메라 | 41만 | 저조도 | X | 삼성테크윈 (일체형) | SPD-3300 | O | 24H | 3일 | 본관동 방재실 | SPR-9816 (16CH) | 자가망 | 유선 | 50M | 해당없음 | O | 해당없음 | 팀장 | 조운형 | 전기8급 | 김대성 | 529-5074
77 | 천안시시설관리공단 | 축구센터팀 | 방범용 | 축구센터 대형주차장 | 1 | 2009.2.26 | 아날로그 | O | X | X | X | X | 돔카메라 | 41만 | 저조도 | X | 삼성테크윈 (일체형) | SPD-3300 | O | 24H | 3일 | 본관동 방재실 | SPR-9816 (16CH) | 자가망 | 유선 | 50M | 해당없음 | O | 해당없음 | 팀장 | 조운형 | 전기8급 | 김대성 | 529-5074
78 | 천안시시설관리공단 | 축구센터팀 | 방범용 | 축구센터 관리동 주차장 | 1 | 2009.2.26 | 아날로그 | O | X | X | X | X | 돔카메라 | 41만 | 저조도 | X | 삼성테크윈 (일체형) | SPD-3300 | O | 24H | 3일 | 본관동 방재실 | SPR-9816 (16CH) | 자가망 | 유선 | 50M | 해당없음 | O | 해당없음 | 팀장 | 조운형 | 전기8급 | 김대성 | 529-5074
79 | 천안시시설관리공단 | 축구센터팀 | 방범용 | 축구센터 관리동 1층 부출입구 | 1 | 2009.2.26 | 아날로그 | O | X | X | X | X | 돔카메라 | 41만 | 저조도 | X | 삼성테크윈 (일체형) | SPD-3300 | O | 24H | 3일 | 본관동 방재실 | SPR-9816 (16CH) | 자가망 | 유선 | 50M | 해당없음 | O | 해당없음 | 팀장 | 조운형 | 전기8급 | 김대성 | 529-5074
80 | 천안시시설관리공단 | 축구센터팀 | 방범용 | 축구센터 천연주경기장 | 1 | 2009.2.26 | 아날로그 | O | X | X | X | X | 돔카메라 | 41만 | 저조도 | X | 삼성테크윈 (일체형) | SPD-3300 | O | 24H | 3일 | 본관동 방재실 | SPR-9816 (16CH) | 자가망 | 유선 | 50M | 해당없음 | O | 해당없음 | 팀장 | 조운형 | 전기8급 | 김대성 | 529-5074
81 | 천안시시설관리공단 | 축구센터팀 | 방범용 | 축구센터 천연부경기장 | 1 | 2009.2.26 | 아날로그 | O | X | X | X | X | 돔카메라 | 41만 | 저조도 | X | 삼성테크윈 (일체형) | SPD-3300 | O | 24H | 3일 | 본관동 방재실 | SPR-9816 (16CH) | 자가망 | 유선 | 50M | 해당없음 | O | 해당없음 | 팀장 | 조운형 | 전기8급 | 김대성 | 529-5074
82 | 천안시시설관리공단 | 축구센터팀 | 방범용 | 축구센터 인조제1경기장 | 1 | 2009.2.26 | 아날로그 | O | X | X | X | X | 돔카메라 | 41만 | 저조도 | X | 삼성테크윈 (일체형) | SPD-3300 | O | 24H | 3일 | 본관동 방재실 | SPR-9816 (16CH) | 자가망 | 유선 | 50M | 해당없음 | O | 해당없음 | 팀장 | 조운형 | 전기8급 | 김대성 | 529-5074
83 | 천안시시설관리공단 | 축구센터팀 | 방범용 | 축구센터 인조제2경기장 | 1 | 2009.2.26 | 아날로그 | O | X | X | X | X | 돔카메라 | 41만 | 저조도 | X | 삼성테크윈 (일체형) | SPD-3300 | O | 24H | 3일 | 본관동 방재실 | SPR-9816 (16CH) | 자가망 | 유선 | 50M | 해당없음 | O | 해당없음 | 팀장 | 조운형 | 전기8급 | 김대성 | 529-5074
84 | 천안시시설관리공단 | 축구센터팀 | 방범용 | 축구센터 인조제3경기장 | 1 | 2009.2.26 | 아날로그 | O | X | X | X | X | 돔카메라 | 41만 | 저조도 | X | 삼성테크윈 (일체형) | SPD-3300 | O | 24H | 3일 | 본관동 방재실 | SPR-9816 (16CH) | 자가망 | 유선 | 50M | 해당없음 | O | 해당없음 | 팀장 | 조운형 | 전기8급 | 김대성 | 529-5074
85 | 천안시시설관리공단 | 축구센터팀 | 방범용 | 축구센터 산책로 | 1 | 2009.2.26 | 아날로그 | O | X | X | X | X | 돔카메라 | 41만 | 저조도 | X | 삼성테크윈 (일체형) | SPD-3300 | O | 24H | 3일 | 본관동 방재실 | SPR-9816 (16CH) | 자가망 | 유선 | 50M | 해당없음 | O | 해당없음 | 팀장 | 조운형 | 전기8급 | 김대성 | 529-5074
86 | 천안시시설관리공단 | 축구센터팀 | 방범용 | 축구센터 본관동 지하주차장-1 | 1 | 2009.2.26 | 아날로그 | X | X | X | X | X | 스탠다드 | 41만 | 저조도 | X | 삼성테크윈 (일체형) | SID-415S | O | 24H | 10일 | 본관동 방재실 | SPR-9816 (16CH) | 자가망 | 유선 | 50M | 해당없음 | O | 해당없음 | 팀장 | 조운형 | 전기8급 | 김대성 | 529-5074
87 | 천안시시설관리공단 | 축구센터팀 | 방범용 | 축구센터 본관동 지하주차장-2 | 1 | 2009.2.26 | 아날로그 | X | X | X | X | X | 스탠다드 | 41만 | 저조도 | X | 삼성테크윈 (일체형) | SID-415S | O | 24H | 10일 | 본관동 방재실 | SPR-9816 (16CH) | 자가망 | 유선 | 50M | 해당없음 | O | 해당없음 | 팀장 | 조운형 | 전기8급 | 김대성 | 529-5074
88 | 천안시시설관리공단 | 축구센터팀 | 방범용 | 축구센터 본관동 지하주차장-3 | 1 | 2009.2.26 | 아날로그 | X | X | X | X | X | 스탠다드 | 41만 | 저조도 | X | 삼성테크윈 (일체형) | SID-415S | O | 24H | 10일 | 본관동 방재실 | SPR-9816 (16CH) | 자가망 | 유선 | 50M | 해당없음 | O | 해당없음 | 팀장 | 조운형 | 전기8급 | 김대성 | 529-5074
89 | 천안시시설관리공단 | 축구센터팀 | 방범용 | 축구센터 본관동 지하주차장-4 | 1 | 2009.2.26 | 아날로그 | X | X | X | X | X | 스탠다드 | 41만 | 저조도 | X | 삼성테크윈 (일체형) | SID-415S | O | 24H | 10일 | 본관동 방재실 | SPR-9816 (16CH) | 자가망 | 유선 | 50M | 해당없음 | O | 해당없음 | 팀장 | 조운형 | 전기8급 | 김대성 | 529-5074
90 | 천안시시설관리공단 | 축구센터팀 | 방범용 | 축구센터 본관동 지하주차장-5 | 1 | 2009.2.26 | 아날로그 | X | X | X | X | X | 스탠다드 | 41만 | 저조도 | X | 삼성테크윈 (일체형) | SID-415S | O | 24H | 10일 | 본관동 방재실 | SPR-9816 (16CH) | 자가망 | 유선 | 50M | 해당없음 | O | 해당없음 | 팀장 | 조운형 | 전기8급 | 김대성 | 529-5074
91 | 천안시시설관리공단 | 축구센터팀 | 방범용 | 축구센터 본관동 지하주차장-6 | 1 | 2009.2.26 | 아날로그 | X | X | X | X | X | 스탠다드 | 41만 | 저조도 | X | 삼성테크윈 (일체형) | SID-415S | O | 24H | 10일 | 본관동 방재실 | SPR-9816 (16CH) | 자가망 | 유선 | 50M | 해당없음 | O | 해당없음 | 팀장 | 조운형 | 전기8급 | 김대성 | 529-5074
92 | 천안시시설관리공단 | 축구센터팀 | 방범용 | 축구센터 옥외지하주차장-1 | 1 | 2009.2.26 | 아날로그 | X | X | X | X | X | 스탠다드 | 41만 | 저조도 | X | 삼성테크윈 (일체형) | SID-415S | O | 24H | 10일 | 본관동 방재실 | SPR-9816 (16CH) | 자가망 | 유선 | 50M | 해당없음 | O | 해당없음 | 팀장 | 조운형 | 전기8급 | 김대성 | 529-5074
93 | 천안시시설관리공단 | 축구센터팀 | 방범용 | 축구센터 옥외지하주차장-2 | 1 | 2009.2.26 | 아날로그 | X | X | X | X | X | 스탠다드 | 41만 | 저조도 | X | 삼성테크윈 (일체형) | SID-415S | O | 24H | 10일 | 본관동 방재실 | SPR-9816 (16CH) | 자가망 | 유선 | 50M | 해당없음 | O | 해당없음 | 팀장 | 조운형 | 전기8급 | 김대성 | 529-5074
94 | 천안시시설관리공단 | 축구센터팀 | 방범용 | 축구센터 옥외지하주차장-3 | 1 | 2009.2.26 | 아날로그 | X | X | X | X | X | 스탠다드 | 41만 | 저조도 | X | 삼성테크윈 (일체형) | SID-415S | O | 24H | 10일 | 본관동 방재실 | SPR-9816 (16CH) | 자가망 | 유선 | 50M | 해당없음 | O | 해당없음 | 팀장 | 조운형 | 전기8급 | 김대성 | 529-5074
95 | 천안시시설관리공단 | 축구센터팀 | 방범용 | 축구센터 옥외지하주차장-4 | 1 | 2009.2.26 | 아날로그 | X | X | X | X | X | 스탠다드 | 41만 | 저조도 | X | 삼성테크윈 (일체형) | SID-415S | O | 24H | 10일 | 본관동 방재실 | SPR-9816 (16CH) | 자가망 | 유선 | 50M | 해당없음 | O | 해당없음 | 팀장 | 조운형 | 전기8급 | 김대성 | 529-5074
96 | 천안시시설관리공단 | 축구센터팀 | 방범용 | 축구센터 옥외지하주차장-5 | 1 | 2009.2.26 | 아날로그 | X | X | X | X | X | 스탠다드 | 41만 | 저조도 | X | 삼성테크윈 (일체형) | SID-415S | O | 24H | 10일 | 본관동 방재실 | SPR-9816 (16CH) | 자가망 | 유선 | 50M | 해당없음 | O | 해당없음 | 팀장 | 조운형 | 전기8급 | 김대성 | 529-5074
97 | 천안시시설관리공단 | 축구센터팀 | 방범용 | 축구센터 옥외지하주차장-6 | 1 | 2009.2.26 | 아날로그 | X | X | X | X | X | 스탠다드 | 41만 | 저조도 | X | 삼성테크윈 (일체형) | SID-415S | O | 24H | 10일 | 본관동 방재실 | SPR-9816 (16CH) | 자가망 | 유선 | 50M | 해당없음 | O | 해당없음 | 팀장 | 조운형 | 전기8급 | 김대성 | 529-5074
98 | 천안시시설관리공단 | 축구센터팀 | 방범용 | 축구센터 옥외지하주차장-7 | 1 | 2009.2.26 | 아날로그 | X | X | X | X | X | 스탠다드 | 41만 | 저조도 | X | 삼성테크윈 (일체형) | SID-415S | O | 24H | 10일 | 본관동 방재실 | SPR-9816 (16CH) | 자가망 | 유선 | 50M | 해당없음 | O | 해당없음 | 팀장 | 조운형 | 전기8급 | 김대성 | 529-5074
99 | 천안시시설관리공단 | 축구센터팀 | 방범용 | 축구센터 옥외지하주차장-8 | 1 | 2009.2.26 | 아날로그 | X | X | X | X | X | 스탠다드 | 41만 | 저조도 | X | 삼성테크윈 (일체형) | SID-415S | O | 24H | 10일 | 본관동 방재실 | SPR-9816 (16CH) | 자가망 | 유선 | 50M | 해당없음 | O | 해당없음 | 팀장 | 조운형 | 전기8급 | 김대성 | 529-5074
100 | 천안시시설관리공단 | 축구센터팀 | 방범용 | 축구센터 옥외지하주차장-9 | 1 | 2009.2.26 | 아날로그 | X | X | X | X | X | 스탠다드 | 41만 | 저조도 | X | 삼성테크윈 (일체형) | SID-415S | O | 24H | 10일 | 본관동 방재실 | SPR-9816 (16CH) | 자가망 | 유선 | 50M | 해당없음 | O | 해당없음 | 팀장 | 조운형 | 전기8급 | 김대성 | 529-5074
101 | 천안시시설관리공단 | 축구센터팀 | 방범용 | 축구센터 옥외지하주차장-10 | 1 | 2009.2.26 | 아날로그 | X | X | X | X | X | 스탠다드 | 41만 | 저조도 | X | 삼성테크윈 (일체형) | SID-415S | O | 24H | 10일 | 본관동 방재실 | SPR-9816 (16CH) | 자가망 | 유선 | 50M | 해당없음 | O | 해당없음 | 팀장 | 조운형 | 전기8급 | 김대성 | 529-5074
102 | 천안시시설관리공단 | 축구센터팀 | 방범용 | 축구센터 풋살장 1, 4구장 | 1 | 2015.11.19 | 디지털 | O | X | X | X | X | 스탠다드 | 200만 | 저조도 | X | 유한 홍석 | IR | O | 24H | 10일 | 본관동 방재실 | NVR (16CH) | 자가망 | 유선 | 50M | 해당없음 | O | 해당없음 | 팀장 | 조운형 | 전기8급 | 김대성 | 529-5074
103 | 천안시시설관리공단 | 축구센터팀 | 방범용 | 축구센터 풋살장 2, 3구장 | 1 | 2015.11.19 | 디지털 | O | X | X | X | X | 스탠다드 | 200만 | 저조도 | X | 유한 홍석 | IR | O | 24H | 10일 | 본관동 방재실 | NVR (16CH) | 자가망 | 유선 | 50M | 해당없음 | O | 해당없음 | 팀장 | 조운형 | 전기8급 | 김대성 | 529-5074
104 | 천안시시설관리공단 | 체육공원팀 | 시설관리, 화재및 범죄예방 | 실내배드민턴장 정문 | 1 | 2014.07 | 디지털 | × | × | × | × | × | 돔 | 210만 | 적외선 | × | 그린아이티코리아 | GIT-CAMD4050VR | ○ | 24시간 | 20일 | 체육공원팀 사무실 내 | GIT-3DVR-D32HNV | 자가망 | 유선 | 50M |  | ○ |  | 팀장 | 정철면 | 기계8급 | 김대원 | 529-5110
105 | 천안시시설관리공단 | 체육공원팀 | 시설관리, 화재및 범죄예방 | 실내배드민턴장 북측복도 | 1 | 2014.07 | 디지털 | × | × | × | × | × | 돔 | 210만 | 적외선 | × | 그린아이티코리아 | GIT-CAMD4050VR | ○ | 24시간 | 20일 | 체육공원팀 사무실 내 | GIT-3DVR-D32HNV | 자가망 | 유선 | 50M |  | ○ |  | 팀장 | 정철면 | 기계8급 | 김대원 | 529-5110
106 | 천안시시설관리공단 | 체육공원팀 | 시설관리, 화재및 범죄예방 | 실내배드민턴장 후문(후문,복도방향) | 2 | 2014.07 | 디지털 | × | × | × | × | × | 돔 | 210만 | 적외선 | × | 그린아이티코리아 | GIT-CAMD4050VR | ○ | 24시간 | 20일 | 체육공원팀 사무실 내 | GIT-3DVR-D32HNV | 자가망 | 유선 | 50M |  | ○ |  | 팀장 | 정철면 | 기계8급 | 김대원 | 529-5110
107 | 천안시시설관리공단 | 체육공원팀 | 시설관리, 화재및 범죄예방 | 실내배드민턴장 코트내부 | 4 | 2014.07 | 디지털 | ○ | × | × | × | × | IR BULLET | 210만 | 적외선 | × | 그린아이티코리아 | GIT-SDB01ND | ○ | 24시간 | 20일 | 체육공원팀 사무실 내 | GIT-3DVR-D32HNV | 자가망 | 유선 | 50M |  | ○ |  | 팀장 | 정철면 | 기계8급 | 김대원 | 529-5110
108 | 천안시시설관리공단 | 체육공원팀 | 시설관리, 화재및 범죄예방 | 실내배드민턴장 자동차진출입로 | 1 | 2014.07 | 디지털 | ○ | × | × | × | × | IR BULLET | 210만 | 적외선 | × | 그린아이티코리아 | GIT-SDB01ND | ○ | 24시간 | 20일 | 체육공원팀 사무실 내 | GIT-3DVR-D32HNV | 자가망 | 유선 | 50M |  | ○ |  | 팀장 | 정철면 | 기계8급 | 김대원 | 529-5110
109 | 천안시시설관리공단 | 체육공원팀 | 시설관리, 화재및 범죄예방 | 실내배드민턴장 건물 동쪽 인도 | 1 | 2014.07 | 디지털 | ○ | × | × | × | × | IR BULLET | 210만 | 적외선 | × | 그린아이티코리아 | GIT-SDB01ND | ○ | 24시간 | 20일 | 체육공원팀 사무실 내 | GIT-3DVR-D32HNV | 자가망 | 유선 | 50M |  | ○ |  | 팀장 | 정철면 | 기계8급 | 김대원 | 529-5110
110 | 천안시시설관리공단 | 체육공원팀 | 시설관리, 화재및 범죄예방 | 실내배드민턴장 건물 서쪽 인도 | 1 | 2014.07 | 디지털 | ○ | × | × | × | × | IR BULLET | 210만 | 적외선 | × | 그린아이티코리아 | GIT-SDB01ND | ○ | 24시간 | 20일 | 체육공원팀 사무실 내 | GIT-3DVR-D32HNV | 자가망 | 유선 | 50M |  | ○ |  | 팀장 | 정철면 | 기계8급 | 김대원 | 529-5110
111 | 천안시시설관리공단 | 체육공원팀 | 시설관리, 화재및 범죄예방 | 실내배드민턴장 북측 주차장 | 2 | 2014.07 | 디지털 | ○ | × | × | × | × | IR BULLET | 210만 | 적외선 | × | 그린아이티코리아 | GIT-SDB01ND | ○ | 24시간 | 20일 | 체육공원팀 사무실 내 | GIT-3DVR-D32HNV | 자가망 | 유선 | 50M |  | ○ |  | 팀장 | 정철면 | 기계8급 | 김대원 | 529-5110
112 | 천안시시설관리공단 | 체육공원팀 | 시설관리, 화재및 범죄예방 | 실내배드민턴장 남측 주차장 (주차장방향, 건물서쪽 인도방향) | 1 | 2014.07 | 디지털 | ○ | × | × | × | × | IR BULLET | 210만 | 적외선 | × | 그린아이티코리아 | GIT-SDB01ND | ○ | 24시간 | 20일 | 체육공원팀 사무실 내 | GIT-3DVR-D32HNV | 자가망 | 유선 | 50M |  | ○ |  | 팀장 | 정철면 | 기계8급 | 김대원 | 529-5110
113 | 천안시시설관리공단 | 체육공원팀 | 방범용 (공원관리) | 태조산 공원 주차장 화장실 상단 | 3 | 2016.12 | 디지털 | ○ | × | × | × | × | IR BULLET | 210만 | 적외선 | × | 삼성테크윈 | SNO-L6013R | ○ | 24시간 | 20일 | 태조산공원 사무실 내 | SRN-873S | 자가망 | 유선 | 50M |  | ○ |  | 팀장 | 정철면 | 기계8급 | 김대원 | 529-5110
114 | 천안시시설관리공단 | 체육공원팀 | 방범용 (공원관리) | 태조산 공원 볼거리전시장 상단 | 3 | 2016.12 | 디지털 | ○ | × | × | × | × | IR BULLET | 210만 | 적외선 | × | 삼성테크윈 | SNO-L6013R | ○ | 24시간 | 20일 | 태조산공원 사무실 내 | SRN-873S | 자가망 | 유선 | 50M |  | ○ |  | 팀장 | 정철면 | 기계8급 | 김대원 | 529-5110
115 | 천안시시설관리공단 | 체육공원팀 | 방범용 (휴양림관리) | 태학산자연휴양림 오토캠핑장 | 31 | 2016.12 | 디지털 | ○ | × | × | × | × | IR BULLET | 210만 | 적외선 | × | 그린아이티코리아 | GIT-CAMW8000I | ○ | 24시간 | 20일 | 태학산자연휴양림 오토캠핑장 안내소 내 | MSVR-NVR-A1 | 자가망 | 유선 | 50M |  | ○ |  | 팀장 | 정철면 | 기계6급 | 신흥용 | 529-5108
116 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 화장시설 전기실 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | O | O | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HDC-505NDV | ○ | 24시간 | 30일 | 민원실 | SRD 1685 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
117 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 화장시설 기계실 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | O | O | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HDC-505NDV | ○ | 24시간 | 30일 | 민원실 | SRD 1685 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
118 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 화장시설 지하층 대기실 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | O | O | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HDC-505NDV | ○ | 24시간 | 30일 | 민원실 | SRD 1685 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
119 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 화장시설 지하층 현관 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | O | O | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HDC-505NDV | ○ | 24시간 | 30일 | 민원실 | SRD 1685 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
120 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 화장시설 1층 관망실 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | O | O | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HDC-505NDV | ○ | 24시간 | 30일 | 민원실 | SRD 1685 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
121 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 화장시설 1층 대기실 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | O | O | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HDC-505NDV | ○ | 24시간 | 30일 | 민원실 | SRD 1685 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
122 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 화장시설 1층 현관 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | O | O | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HDC-505NDV | ○ | 24시간 | 30일 | 민원실 | SRD 1685 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
123 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 화장시설 1층 회랑입구 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | O | O | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HDC-505NDV | ○ | 24시간 | 30일 | 민원실 | SRD 1685 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
124 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 장례식장 지하 현관 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | O | O | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HDC-505NDV | ○ | 24시간 | 30일 | 관리사무실 옆 방제센타 | SRD 1685 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
125 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 장례식장 지하 영결식장앞 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | O | O | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HDC-505NDV | ○ | 24시간 | 30일 | 관리사무실 옆 방제센타 | SRD 1685 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
126 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 장례식장 1층 3빈소 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | × | × | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HDC-505NDV | ○ | 24시간 | 30일 | 관리사무실 옆 방제센타 | SRD 1685 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
127 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 장례식장 1층 2빈소 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | × | × | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HDC-505NDV | ○ | 24시간 | 30일 | 관리사무실 옆 방제센타 | SRD 1685 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
128 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 장례식장 1층 1빈소 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | × | × | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HDC-505NDV | ○ | 24시간 | 30일 | 관리사무실 옆 방제센타 | SRD 1685 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
129 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 장례식장 1층 복도 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | × | × | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HDC-505NDV | ○ | 24시간 | 30일 | 관리사무실 옆 방제센타 | SRD 1685 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
130 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 장례식장 1층 현관 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | O | O | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HDC-505NDV | ○ | 24시간 | 30일 | 관리사무실 옆 방제센타 | SRD 1685 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
131 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 장례식장 2층 7빈소 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | × | × | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HDC-505NDV | ○ | 24시간 | 30일 | 관리사무실 옆 방제센타 | SRD 1685 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
132 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 장례식장 2층 6빈소 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | × | × | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HDC-505NDV | ○ | 24시간 | 30일 | 관리사무실 옆 방제센타 | SRD 1685 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
133 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 장례식장 2층 5빈소 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | × | × | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HDC-505ND | ○ | 24시간 | 30일 | 관리사무실 옆 방제센타 | SRD 1685 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
134 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 장례식장 2층 4빈소 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | × | × | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HDC-505ND | ○ | 24시간 | 30일 | 관리사무실 옆 방제센타 | SRD 1685 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
135 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 장례식장 2층 복도 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | × | × | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HDC-505ND | ○ | 24시간 | 30일 | 관리사무실 옆 방제센타 | SRD 1685 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
136 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 장례식장 2층 현관 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | × | × | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HDC-505ND | ○ | 24시간 | 30일 | 관리사무실 옆 방제센타 | SRD 1685 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
137 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 봉안시설 전기실 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | O | O | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HDC-505ND | ○ | 24시간 | 30일 | 봉안당 1층 통신실 | SRD 1685 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
138 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 봉안시설 지하 현관 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | O | O | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HDC-505ND | ○ | 24시간 | 30일 | 봉안당 1층 통신실 | SRD 1685 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
139 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 봉안시설 1층 남서쪽 현관 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | O | O | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HDC-505ND | ○ | 24시간 | 30일 | 봉안당 1층 통신실 | SRD 1685 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
140 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 봉안시설 1층 남동쪽 현관 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | O | O | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HSDC-351NXD | ○ | 24시간 | 30일 | 봉안당 1층 통신실 | SRD 1685 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
141 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 봉안시설 1층 북동쪽 현관 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | × | × | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HSDC-351NXD | ○ | 24시간 | 30일 | 봉안당 1층 통신실 | SRD 1685 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
142 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 봉안시설 1층 북서쪽 현관 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | O | O | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HSDC-351NXD | ○ | 24시간 | 30일 | 봉안당 1층 통신실 | SRD 1685 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
143 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 봉안시설 2층 남서쪽 현관 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | × | × | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HSDC-351NXD | ○ | 24시간 | 30일 | 봉안당 1층 통신실 | SRD 1685 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
144 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 봉안시설 2층 남동쪽 현관 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | × | × | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HSDC-351NXD | ○ | 24시간 | 30일 | 봉안당 1층 통신실 | SRD 1685 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
145 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 봉안시설 2층 북쪽 현관 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | × | × | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HSDC-351NXD | ○ | 24시간 | 30일 | 봉안당 1층 통신실 | SRD 1685 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
146 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 봉안시설 3층 남서쪽 현관 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | × | × | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HSDC-351NXD | ○ | 24시간 | 30일 | 봉안당 1층 통신실 | SRD 1685 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
147 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 봉안시설 3층 남동쪽 현관 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | × | × | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HSDC-351NXD | ○ | 24시간 | 30일 | 봉안당 1층 통신실 | SRD 1685 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
148 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 봉안시설 3층 북서쪽 현관 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | × | × | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HSDC-351NXD | ○ | 24시간 | 30일 | 봉안당 1층 통신실 | SRD 1685 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
149 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 봉안시설 3층 북동쪽 현관 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | O | O | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HSDC-351NXD | ○ | 24시간 | 30일 | 봉안당 1층 통신실 | SRD 1685 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
150 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 화장시설 엘리베이터 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | × | × | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HSDC-351NXD | ○ | 24시간 | 30일 | 민원실 | SRD 1685 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
151 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 화장시설 시신용 엘리베이터 1 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | × | × | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HSDC-351NXD | ○ | 24시간 | 30일 | 민원실 | SRD 1685 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
152 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 화장시설 시신용 엘리베이터 2 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | × | × | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HSDC-351NXD | ○ | 24시간 | 30일 | 민원실 | SRD 1685 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
153 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 지하 주차장 엘리베이터 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | × | × | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HSDC-351NXD | ○ | 24시간 | 30일 | 민원실 | SRD 1685 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
154 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 장례식장 엘리베이터 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | × | × | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HSDC-351NXD | ○ | 24시간 | 30일 | 관리사무실 옆 방제센타 | SRD 1685 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
155 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 봉안시설 북쪽 엘리베이터 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | × | × | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HSDC-351NXD | ○ | 24시간 | 30일 | 봉안당 1층 통신실 | SRD 1685 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
156 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 봉안시설 남쪽 엘리베이터 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | × | × | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HSDC-351NXD | ○ | 24시간 | 30일 | 봉안당 1층 통신실 | SRD 1685 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
157 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 지하 주차장 북서쪽 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | O | O | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HSDC-351NXD | ○ | 24시간 | 30일 | 관리사무실 옆 방제센타 | SRD 1685 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
158 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 지하 주차장 시신통로 입구 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | O | O | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HSDC-351NXD | ○ | 24시간 | 30일 | 관리사무실 옆 방제센타 | SRD 894 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
159 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 지하 주차장 남동쪽 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | O | O | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HSDC-351NXD | ○ | 24시간 | 30일 | 관리사무실 옆 방제센타 | SRD 894 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
160 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 지하 주차장 남서쪽 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | O | O | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HSDC-351NXD | ○ | 24시간 | 30일 | 관리사무실 옆 방제센타 | SRD 1685 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
161 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 장례식장 동쪽 회랑 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | O | O | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HSDC-351NXD | ○ | 24시간 | 30일 | 관리사무실 옆 방제센타 | SRD 894 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
162 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 장례식장 서쪽 주차장 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | O | O | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HSDC-351NXD | ○ | 24시간 | 30일 | 관리사무실 옆 방제센타 | SRD 894 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
163 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 진입로 파고라 앞 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | O | O | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HSDC-351NXD | ○ | 24시간 | 30일 | 관리사무실 옆 방제센타 | SRD 894 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
164 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 봉안시설 주차장 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | O | O | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HSDC-351NXD | ○ | 24시간 | 30일 | 관리사무실 옆 방제센타 | SRD 894 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
165 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 야외 화장실 앞 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | O | O | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HSDC-351NXD | ○ | 24시간 | 30일 | 관리사무실 옆 방제센타 | SRD 894 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
166 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 정문 경비실 앞 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | O | O | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HSDC-351NXD | ○ | 24시간 | 30일 | 관리사무실 옆 방제센타 | SRD 894 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
167 | 천안시시설관리공단 | 추모공원팀 | 시설물관리 | 추모공원 오수처리시설 앞 | 1 | 2010. 07 | 아나로그 | O | O | × | × | × | 돔 카메라 | 41만 |  |  | 하니웰 | HSDC-351NXD | ○ | 24시간 | 30일 | 관리사무실 옆 방제센타 | SRD 894 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 추모공원팀장 | 신원균 | 전기7급 | 심창화 | 529-5133
168 | 천안시시설관리공단 | 교통상가팀 | 방범용 | 천안역지하도상가 출입구 및 내부 | 9 | 2011. 6. | 아날로그 | O | X | X | X | X | 돔형 | 41만 | X | X | 삼성테크원 | SCD-2080 | O | 24시간 | 20 | 천안역지하도상가 전기실 | SRD-850DC | 자가망 | 유선 | 20m | X | O | X | 팀장 | 박건우 | 기계8급 | 이대주 | 041-529-5161
169 | 천안시시설관리공단 | 교통상가팀 | 방범용 | 천안역지하도상가 지하주차장 | 8 | 2017. 4. | 디지털 | O | X | O | O | X | 방우형 | 200만 | O | X | 홍석 | HS-Z304B | O | 24시간 | 30 | 천안역지하도상가 관리사무실 | FAS-15V | 자가망 | 유선 | 20m | X | O | X | 팀장 | 박건우 | 기계8급 | 이대주 | 041-529-5161
170 | 천안시시설관리공단 | 교통상가팀 | 방범용 (공영주차장관리) | 천안역 서부광장 정기권 주차장(주차부스상단) | 1 | 2015.4.27 | 디지털 | ○ | × | × | × | × | 박스 | 200만 | 적외선 | × | 웅진보안시스템 | 8CH | ○ | 24시간 | 10일 | 주차장 부스 실내 | N-0840 8채널방식 | 자가망 | 유선 | 50M |  | ○ |  | 팀장 | 조운형 | 운전6급 | 이철우 | 529-5120
171 | 천안시시설관리공단 | 교통상가팀 | 방범용 (공영주차장관리) | 천안역 서부광장 정기권 주차장(차단기 상단) | 1 | 2015.4.27 | 디지털 | ○ | × | × | × | × | 박스 | 200만 | 적외선 | × | 웅진보안시스템 | 8CH | ○ | 24시간 | 10일 | 주차장 부스 실내 | N-0840 8채널방식 | 자가망 | 유선 | 50M |  | ○ |  | 팀장 | 조운형 | 운전6급 | 이철우 | 529-5120
172 | 천안시시설관리공단 | 교통상가팀 | 방범용 (공영주차장관리) | 천안역 서부광장 정기권 주차장(주차장 중간) | 1 | 2015.4.27 | 디지털 | ○ | × | × | × | × | 박스 | 200만 | 적외선 | × | 웅진보안시스템 | 8CH | ○ | 24시간 | 10일 | 주차장 부스 실내 | N-0840 8채널방식 | 자가망 | 유선 | 50M |  | ○ |  | 팀장 | 조운형 | 운전6급 | 이철우 | 529-5120
173 | 천안시시설관리공단 | 교통상가팀 | 방범용 (공영주차장관리) | 천안역 서부광장 일반 주차장(차단기상단) | 1 | 2015.4.27 | 디지털 | ○ | × | × | × | × | 박스 | 200만 | 적외선 | × | 웅진보안시스템 | 8CH | ○ | 24시간 | 10일 | 주차장 부스 실내 | N-0840 8채널방식 | 자가망 | 유선 | 50M |  | ○ |  | 팀장 | 조운형 | 운전6급 | 이철우 | 529-5120
174 | 천안시시설관리공단 | 교통상가팀 | 방범용 (공영주차장관리) | 천안역 서부광장 일반 주차장(화장실 상단) | 1 | 2015.4.27 | 디지털 | ○ | × | × | × | × | 박스 | 200만 | 적외선 | × | 웅진보안시스템 | 8CH | ○ | 24시간 | 10일 | 주차장 부스 실내 | N-0840 8채널방식 | 자가망 | 유선 | 50M |  | ○ |  | 팀장 | 조운형 | 운전6급 | 이철우 | 529-5120
175 | 천안시시설관리공단 | 교통상가팀 | 방범용 (공영주차장관리) | 천안역 서부광장 일반 주차장(주차장 중간) | 3 | 2015.4.27 | 디지털 | ○ | × | × | × | × | 박스 | 200만 | 적외선 | × | 웅진보안시스템 | 8CH | ○ | 24시간 | 10일 | 주차장 부스 실내 | N-0840 8채널방식 | 자가망 | 유선 | 50M |  | ○ |  | 팀장 | 조운형 | 운전6급 | 이철우 | 529-5120
176 | 천안시시설관리공단 | 교통상가팀 | 방범용 (공영주차장관리) | 신부동 공영주차장 (주차부스 상단1) | 1 | 2015.4.27 | 디지털 | ○ | × | × | × | × | 박스 | 200만 | 적외선 | × | 웅진보안시스템 | 8CH | ○ | 24시간 | 10일 | 주차장 부스 실내 | N-0840 8채널방식 | 자가망 | 유선 | 50M |  | ○ |  | 팀장 | 조운형 | 운전6급 | 이철우 | 529-5120
177 | 천안시시설관리공단 | 교통상가팀 | 방범용 (공영주차장관리) | 신부동 공영주차장 (주차부스 상단2) | 1 | 2015.4.27 | 디지털 | ○ | × | × | × | × | 박스 | 200만 | 적외선 | × | 웅진보안시스템 | 8CH | ○ | 24시간 | 10일 | 주차장 부스 실내 | N-0840 8채널방식 | 자가망 | 유선 | 50M |  | ○ |  | 팀장 | 조운형 | 운전6급 | 이철우 | 529-5120
178 | 천안시시설관리공단 | 교통상가팀 | 방범용 (공영주차장관리) | 신부동 공영주차장 (주차부스 상단3) | 1 | 2015.4.27 | 디지털 | ○ | × | × | × | × | 박스 | 200만 | 적외선 | × | 웅진보안시스템 | 8CH | ○ | 24시간 | 10일 | 주차장 부스 실내 | N-0840 8채널방식 | 자가망 | 유선 | 50M |  | ○ |  | 팀장 | 조운형 | 운전6급 | 이철우 | 529-5120
179 | 천안시시설관리공단 | 교통상가팀 | 방범용 (공영주차장관리) | 신부동 공영주차장 (출입구 앞 노인정 벽면 상단1) | 1 | 2015.4.27 | 디지털 | ○ | × | × | × | × | 박스 | 200만 | 적외선 | × | 웅진보안시스템 | 8CH | ○ | 24시간 | 10일 | 주차장 부스 실내 | N-0840 8채널방식 | 자가망 | 유선 | 50M |  | ○ |  | 팀장 | 조운형 | 운전6급 | 이철우 | 529-5120
180 | 천안시시설관리공단 | 교통상가팀 | 방범용 (공영주차장관리) | 불당동 주차빌딩 1층 | 3 | 2016.3.4 | 디지털 | ○ | × | × | × | × | 박스 | 200만 | 적외선 | × | 렉스젠 | REX-IVC300 | ○ | 24시간 | 10일 | 주차장 부스 실내 | REX-RSS200 | 자가망 | 유선 | 50M |  | ○ |  | 팀장 | 조운형 | 운전6급 | 이철우 | 529-5120
181 | 천안시시설관리공단 | 교통상가팀 | 방범용 (공영주차장관리) | 불당동 주차빌딩 1층(장애인주차장 상단) | 1 | 2016.3.5 | 디지털 | ○ | × | × | × | × | 박스 | 200만 | 적외선 | × | 렉스젠 | STIR-080HW | ○ | 24시간 | 10일 | 주차장 부스 실내 | REX-RSS201 | 자가망 | 유선 | 50M |  | ○ |  | 팀장 | 조운형 | 운전6급 | 이철우 | 529-5120
182 | 천안시시설관리공단 | 교통상가팀 | 방범용 (공영주차장관리) | 불당동 주차빌딩 2층 | 4 | 2016.3.6 | 디지털 | ○ | × | × | × | × | 박스 | 200만 | 적외선 | × | 렉스젠 | STIR-080HW | ○ | 24시간 | 10일 | 주차장 부스 실내 | REX-RSS202 | 자가망 | 유선 | 50M |  | ○ |  | 팀장 | 조운형 | 운전6급 | 이철우 | 529-5120
183 | 천안시시설관리공단 | 교통상가팀 | 방범용 (공영주차장관리) | 불당동 주차빌딩 3층 | 4 | 2016.3.7 | 디지털 | ○ | × | × | × | × | 박스 | 200만 | 적외선 | × | 렉스젠 | STIR-080HW | ○ | 24시간 | 10일 | 주차장 부스 실내 | REX-RSS203 | 자가망 | 유선 | 50M |  | ○ |  | 팀장 | 조운형 | 운전6급 | 이철우 | 529-5120
184 | 천안시시설관리공단 | 교통상가팀 | 방범용 (공영주차장관리) | 불당동 주차빌딩 4층 | 4 | 2016.3.8 | 디지털 | ○ | × | × | × | × | 박스 | 200만 | 적외선 | × | 렉스젠 | STIR-080HW | ○ | 24시간 | 10일 | 주차장 부스 실내 | REX-RSS204 | 자가망 | 유선 | 50M |  | ○ |  | 팀장 | 조운형 | 운전6급 | 이철우 | 529-5120
185 | 천안시시설관리공단 | 교통상가팀 | 방범용 (공영주차장관리) | 불당동 주차빌딩 5층 | 1 | 2008.10 | 아날로그 | ○ | × | × | × | × | 박스 | 41만 | 일반형 | × | 코디텍 | STIR-080HW | ○ | 24시간 | 7일 | 주차장 부스 실내 | SRP-1610 | 자가망 | 유선 | 50M |  | ○ |  | 팀장 | 조운형 | 운전6급 | 이철우 | 529-5120
186 | 천안시시설관리공단 | 교통상가팀 | 방범용 (공영주차장관리) | 불당동 주차빌딩 5층 | 1 | 2008.10 | 아날로그 | ○ | × | × | × | × | 박스 | 41만 | 일반형 | × | 코디텍 | STIR-080HW | ○ | 24시간 | 7일 | 주차장 부스 실내 | SRP-1610 | 자가망 | 유선 | 50M |  | ○ |  | 팀장 | 조운형 | 운전6급 | 이철우 | 529-5120
187 | 천안시시설관리공단 | 교통상가팀 | 방범용 (공영주차장관리) | 불당동공영주차장 | 4 | 2016.1.2 | 디지털 | ○ | × | × | × | × | 박스 | 200만 | 적외선 | × |  | SNB-6004 | ○ | 24시간 | 10일 | 주차장 부스 실내 | REX-RSS202 | 자가망 | 유선 | 50M |  | ○ |  | 팀장 | 조운형 | 운전6급 | 이철우 | 529-5120
188 | 천안시시설관리공단 | 교통상가팀 | 방범용 (공영주차장관리) | 두정동공영주차장 | 4 | 2016.1.2 | 디지털 | ○ | × | × | × | × | 박스 | 200만 | 적외선 | × |  | SNB-6004 | ○ | 24시간 | 10일 | 주차장 부스 실내 | REX-RSS204 | 자가망 | 유선 | 50M |  | ○ |  | 팀장 | 조운형 | 운전6급 | 이철우 | 529-5120
189 | 천안시시설관리공단 | 교통상가팀 | 시설관리 및 방범용 | 견인보관소 | 1 | 2012.07.23 | 아날로그 | O | O | X | X | X | 스피드돔 | 41만 | X | X | 삼성테크윈 | SCV-3080 | O | 24 | 30 | 견인보관소 | N-1640M | 자가망 | 유선 | 50M | × | O | × | 팀장 | 박건우 | 운전6급 | 박인진 | 529-5186
190 | 천안시시설관리공단 | 교통상가팀 | 시설관리 및 방범용 | 견인보관소 | 1 | 2012.07.23 | 아날로그 | O | X | X | X | X | 스피드돔 | 41만 | X | X | 삼성테크윈 | SCV-3080 | O | 24 | 30 | 견인보관소 | N-1640M | 자가망 | 유선 | 50M | × | O | × | 팀장 | 박건우 | 운전6급 | 박인진 | 529-5186
191 | 천안시시설관리공단 | 교통상가팀 | 시설관리 및 방범용 | 견인보관소 | 1 | 2012.07.23 | 아날로그 | O | X | X | X | X | 스피드돔 | 41만 | X | X | 삼성테크윈 | SCV-3080 | O | 24 | 30 | 견인보관소 | N-1640M | 자가망 | 유선 | 50M | × | O | × | 팀장 | 박건우 | 운전6급 | 박인진 | 529-5186
192 | 천안시시설관리공단 | 교통상가팀 | 시설관리 및 방범용 | 견인보관소 | 1 | 2012.07.23 | 아날로그 | O | X | X | X | X | 스피드돔 | 41만 | X | X | 삼성테크윈 | SCV-3080 | O | 24 | 30 | 견인보관소 | N-1640M | 자가망 | 유선 | 50M | × | O | × | 팀장 | 박건우 | 운전6급 | 박인진 | 529-5186
193 | 천안시시설관리공단 | 교통상가팀 | 시설관리 및 방범용 | 견인보관소 | 1 | 2012.07.23 | 아날로그 | O | X | X | X | X | 스피드돔 | 41만 | X | X | 삼성테크윈 | SCV-3080 | O | 24 | 30 | 견인보관소 | N-1640M | 자가망 | 유선 | 50M | × | O | × | 팀장 | 박건우 | 운전6급 | 박인진 | 529-5186
194 | 천안시시설관리공단 | 교통상가팀 | 시설관리 및 방범용 | 견인보관소 | 1 | 2017.09.26 | 아날로그 | O | X | X | X | X | 스피드돔 | 41만 | X | X | 삼성테크윈 | SCV-3080 | O | 24 | 30 | 견인보관소 | N-1640M | 자가망 | 유선 | 50M | × | O | × | 팀장 | 박건우 | 운전6급 | 박인진 | 529-5186
195 | 천안시시설관리공단 | 교통상가팀 | 시설관리 및 방범용 | 견인보관소 사무실 | 1 | 2012.07.23 | 아날로그 | O | X | X | X | X | 스피드돔 | 41만 | X | X | 삼성테크원 | SCD-2020 | O | 24 | 30 | 견인보관소 | N-1640M | 자가망 | 유선 | 10M | × | O | × | 팀장 | 박건우 | 운전6급 | 박인진 | 529-5186
196 | 천안시시설관리공단 | 교통상가팀 | 시설관리 및 방범용 | 견인보관소 사무실 | 1 | 2012.07.23 | 아날로그 | O | X | X | X | X | 스피드돔 | 41만 | X | X | 삼성테크원 | SCD-2020 | O | 24 | 30 | 견인보관소 | N-1640M | 자가망 | 유선 | 10M | × | O | × | 팀장 | 박건우 | 운전6급 | 박인진 | 529-5186
197 | 천안시시설관리공단 | 교통상가팀 | 시설관리 및 방범용 | 견인보관소 | 1 | 2012.11.21 | 아날로그 | × | X | × | × | 차량번호인식 | 박스형 | 41만 | 적외선 | ○ | 웅진보안 | wor-745 | O | 24 | 30 | 견인보관소 | N-1640M | 자가망 | 유선 | 20M | × | ○ | × | 팀장 | 박건우 | 운전6급 | 박인진 | 529-5186
198 | 천안시시설관리공단 | 교통상가팀 | 시설관리 및 방범용 | 견인보관소 | 1 | 2012.11.21 | 아날로그 | × | X | × | × | × | 반달돔 | 52만 | 적외선 | ○ | 코디텍 | KIR-050 | O | 24 | 30 | 견인보관소 | N-1640M | 자가망 | 유선 | 50M | × | ○ | × | 팀장 | 박건우 | 운전6급 | 박인진 | 529-5186
199 | 천안시시설관리공단 | 교통상가팀 | 시설관리 및 방범용 | 견인보관소 | 1 | 2012.11.21 | 아날로그 | × | X | × | × | × | 반달돔 | 52만 | 적외선 | ○ | 코디텍 | KIR-050 | O | 24 | 30 | 견인보관소 | N-1640M | 자가망 | 유선 | 50M | × | ○ | × | 팀장 | 박건우 | 운전6급 | 박인진 | 529-5186
200 | 천안시시설관리공단 | 교통상가팀 | 시설관리 및 방범용 | 견인보관소 | 1 | 2015.10.01 | 디지털 | × | X | × | × | × | 반달돔 | 210만 | 적외선 | ○ | 한국씨텍 | xv-8120 | O | 24 | 30 | 견인보관소 | HD-1620S | 자가망 | 유선 | 50M | × | ○ | × | 팀장 | 박건우 | 운전6급 | 박인진 | 529-5186
201 | 천안시시설관리공단 | 교통상가팀 | 시설관리 및 방범용 | 견인보관소 | 1 | 2012.11.21 | 디지털 | × | X | × | × | × | 반달돔 | 130만 | 적외선 | ○ | 한국씨텍 | xv-8120 | O | 24 | 30 | 견인보관소 | HD-1620S | 자가망 | 유선 | 50M | × | ○ | × | 팀장 | 박건우 | 운전6급 | 박인진 | 529-5186
202 | 천안시시설관리공단 | 교통상가팀 | 시설관리 및 방범용 | 견인보관소 | 1 | 2012.11.21 | 디지털 | × | X | × | × | × | 반달돔 | 130만 | 적외선 | ○ | 한국씨텍 | xv-8120 | O | 24 | 30 | 견인보관소 | HD-1620S | 자가망 | 유선 | 50M | × | ○ | × | 팀장 | 박건우 | 운전6급 | 박인진 | 529-5186
203 | 천안시시설관리공단 | 교통상가팀 | 시설관리 및 방범용 | 견인보관소 | 1 | 2012.11.21 | 디지털 | × | X | × | × | × | 반달돔 | 130만 | 적외선 | ○ | 한국씨텍 | xv-8120 | O | 24 | 30 | 견인보관소 | HD-1620S | 자가망 | 유선 | 50M | × | ○ | × | 팀장 | 박건우 | 운전6급 | 박인진 | 529-5186
204 | 천안시시설관리공단 | 종량제운영팀 | 시설안전 / 화재예방 / 범죄예방 | 종량제운영팀 보관창고 앞 기둥 | 1 | 2016.10 | 디지털 | ○ | × | × | × | × | 박스형 | 200만 | 적외선 | × | 삼성테크윈 | SNB-6004 | 유 | 24시간 | 30일 | 종량제봉투 보관창고 | SRN-K3570 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 팀장 | 안종구 | 행정8급 | 윤희덕 | 529-5102
205 | 천안시시설관리공단 | 종량제운영팀 | 시설안전 / 화재예방 / 범죄예방 | 종량제운영팀 보관창고(외부) | 1 | 2016.10 | 디지털 | ○ | × | × | × | × | 박스형 | 200만 | 적외선 | × | 삼성테크윈 | SNB-6004 | 유 | 24시간 | 30일 | 종량제봉투 보관창고 | SRN-K3570 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 팀장 | 안종구 | 행정8급 | 윤희덕 | 529-5102
206 | 천안시시설관리공단 | 종량제운영팀 | 시설안전 / 화재예방 / 범죄예방 | 종량제운영팀 보관창고(내부) | 1 | 2016.10 | 디지털 | ○ | × | × | × | × | 박스형 | 200만 | 적외선 | × | 삼성테크윈 | SNB-6004 | 유 | 24시간 | 30일 | 종량제봉투 보관창고 | SRN-K3570 | 자가망 | 유선 | 50M | 무 | ○ | × | 팀장 | 안종구 | 행정8급 | 윤희덕 | 529-5102
207 | 천안시시설관리공단 | 재활용선별장팀 | 시설물관리 | 선별장 2층선별실 | 1 | 2008.10 | 돔 | O | O | × | × | 번호판인식 |  | 41만 | 일반형 | × | 삼성전자 | SPD-3000 | 유 | 24시간 | 90일 | 재활용선별장 1층 사무실 | KCO-1600A-2 | 아나로그 | 좌동 |  | 없음 | O |  | 전기4급 | 정성훈 | 무기직 | 이종구 | 529-5063
208 | 천안시시설관리공단 | 재활용선별장팀 | 시설물관리 | 재활용 반입장 | 1 | 2008.10 | 돔 | O | O | × | × | 번호판인식 |  | 41만 | 일반형 | × | 삼성전자 | SPD-3000 | 유 | 24시간 | 90일 | 재활용선별장 1층 사무실 | KCO-1600A-2 | 아나로그 | 좌동 |  | 없음 | O |  | 전기4급 | 정성훈 | 무기직 | 이종구 | 529-5063
209 | 천안시시설관리공단 | 재활용선별장팀 | 시설물관리 | 선별장 자동선별기 앞 | 1 | 2008.10 | 돔 | O | O | × | × | 번호판인식 |  | 41만 | 일반형 | × | 삼성전자 | SPD-3000 | 유 | 24시간 | 90일 | 재활용선별장 1층 사무실 | KCO-1600A-2 | 아나로그 | 좌동 |  | 없음 | O |  | 전기4급 | 정성훈 | 무기직 | 이종구 | 529-5063
210 | 천안시시설관리공단 | 재활용선별장팀 | 시설물관리 | 선별장 주 진입로 | 1 | 2008.10 | 돔 | O | O | × | × | 번호판인식 |  | 41만 | 일반형 | × | 삼성전자 | SPD-3000 | 유 | 24시간 | 90일 | 재활용선별장 1층 사무실 | KCO-1600A-2 | 아나로그 | 좌동 |  | 없음 | O |  | 전기4급 | 정성훈 | 무기직 | 이종구 | 529-5063
211 | 천안시시설관리공단 | 재활용선별장팀 | 시설물관리 | 선별장 계근대 부근 | 1 | 2008.10 | 돔 | O | O | × | × | 번호판인식 |  | 41만 | 일반형 | × | 삼성전자 | SPD-3000 | 유 | 24시간 | 90일 | 재활용선별장 1층 사무실 | KCO-1600A-2 | 아나로그 | 좌동 |  | 없음 | O |  | 전기4급 | 정성훈 | 무기직 | 이종구 | 529-5063
212 | 천안시시설관리공단 | 재활용선별장팀 | 시설물관리 | 재활용품 야적장 | 1 | 2008.09 | 돔 | O | O | × | × | 번호판인식 |  | 41만 | 일반형 | × | 삼성테크인 | SPU-3700 | 유 | 24시간 | 90일 | 재활용선별장 1층 사무실 | KCO-1600A-2 | 아나로그 | 좌동 |  | 없음 | O |  | 전기4급 | 정성훈 | 무기직 | 이종구 | 529-5063
213 | 천안시시설관리공단 | 재활용선별장팀 | 시설물관리 | 3층 수 선별실 | 1 | 2008.09 | 돔 | O | O | × | × | 번호판인식 |  | 41만 | 일반형 | × | 삼성테크인 | SPU-3700 | 유 | 24시간 | 90일 | 재활용선별장 1층 사무실 | KCO-1600A-2 | 아나로그 | 좌동 |  | 없음 | O |  | 전기4급 | 정성훈 | 무기직 | 이종구 | 529-5063
214 | 천안시시설관리공단 | 재활용선별장팀 | 시설물관리 | 현장 압축기 상단 | 1 | 2008.09 | 돔 | O | O | × | × | 번호판인식 |  | 41만 | 일반형 | × | 삼성테크인 | SPU-3700 | 유 | 24시간 | 90일 | 재활용선별장 1층 사무실 | KCO-1600A-2 | 아나로그 | 좌동 |  | 없음 | O |  | 전기4급 | 정성훈 | 무기직 | 이종구 | 529-5063
215 | 천안시시설관리공단 | 재활용선별장팀 | 시설물관리 | 후문 진입로 | 1 | 2008.09 | 돔 | O | O | × | × | 번호판인식 |  | 41만 | 일반형 | × | 삼성테크인 | SPU-3700 | 유 | 24시간 | 90일 | 재활용선별장 1층 사무실 | KCO-1600A-2 | 아나로그 | 좌동 |  | 없음 | O |  | 전기4급 | 정성훈 | 무기직 | 이종구 | 529-5063
216 | 천안시시설관리공단 | 재활용선별장팀 | 시설물관리 | 유리병 선별동 | 1 | 2016.06 | 고정 | O | O | × | × | 번호판인식 |  | 210만 | 일반형 | × | KCE | KCE-HTN-2062 | 유 | 24시간 | 90일 | 재활용선별장 1층 사무실 | KCO-1600A-2 | 디지털 | 좌동 |  | 없음 | O |  | 전기4급 | 정성훈 | 무기직 | 이종구 | 529-5063
217 | 천안시시설관리공단 | 재활용선별장팀 | 시설물관리 | 선별장 다목적 동 | 1 | 2016.06 | 고정 | O | O | × | × | 번호판인식 |  | 210만 | 일반형 | × | KCE | KCE-HTN-2062 | 유 | 24시간 | 90일 | 재활용선별장 1층 사무실 | KCO-1600A-2 | 디지털 | 좌동 |  | 없음 | O |  | 전기4급 | 정성훈 | 무기직 | 이종구 | 529-5063
218 | 천안시시설관리공단 | 재활용선별장팀 | 시설물관리 | 선별장 정비동 | 1 | 2016.06 | 고정 | O | O | × | × | 번호판인식 |  | 210만 | 일반형 | × | KCE | KCE-HTN-2062 | 유 | 24시간 | 90일 | 재활용선별장 1층 사무실 | KCO-1600A-2 | 디지털 | 좌동 |  | 없음 | O |  | 전기4급 | 정성훈 | 무기직 | 이종구 | 529-5063
219 | 천안시시설관리공단 | 재활용선별장팀 | 시설물관리 | 사무동 2층 회의실 앞 | 1 | 2016..11 | 고정 | O | O | × | × | 번호판인식 |  | 210만 | 일반형 | × | KCE | KCE-HTN-2062 | 유 | 24시간 | 90일 | 재활용선별장 1층 사무실 | KCO-1600A-2 | 디지털 | 좌동 |  | 없음 | O |  | 전기4급 | 정성훈 | 무기직 | 이종구 | 529-5063

## 참고사항
① 카메라타입 : 아날로그, 디지털 중 선택
ㄱ. 아날로그 카메라 : 현장 제어기에서 코덱 변환(mpeg4, H.264 등)을 거쳐 현장전송장치로부터 관제센터에 전송하는 카메라 타입
ㄴ. 디지털 카메라 : 현장카메라 자체적으로 영상신호변환(mpeg4, H.264등)을 통해 현장전송장치로부터 관제센터에 전송하는 카메라 타입
② ~ ⑤ 해당기능이 있으면 ○, 그렇지 않으면 × 기입
⑥ 특수기능 : 번호판인식, 안면인식 등의 특수기능이 있다면 해당 기능 기입
⑦ 형태 : 박스형(스탠다드), 돔형(스피드 돔, 반달돔, 인테리어돔, IR돔 등)
⑧ 조도별 : 일반형, 저조도, 적외선 중 해당 카메라타입 기입
ㄱ. 저조도 : 조도가 어두워지면 자동으로 조도를 감지, 영상을 압축하여 전송. 어두운 환경에서도 환하게 영상이 나옴
ㄴ. 적외선 : 빛이 없는 곳에서 촬영가능
⑨ 투광기 : 적외선 촬영 기능이 없는 카메라를 보완하기 위하여 설치한 적외선 투광 장치가 있는 경우 ○, 없을경우 × 기입
⑩ 모델명 : CCTV 카메라 모델 기입